## Sheet1
万元以下维修、配件
序号 | 科室 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 干保中心二病区 | 遥测接收箱维修 | 迈瑞遥测 | 1 | 2000 | 2000
2 | 血管外科 | 除颤仪电池 | D2 | 1 | 2300 | 2300
3 | 中心手术室 | 高频电刀维修 | 康美Saber2400 | 1 | 4800 | 4800
4 | 中心手术室 | 鼻内镜成人30度维修 | 卡尔史托斯 | 1 | 9800 | 9800
5 | 中心手术室 | 持针器 | 卡尔史托斯 | 1 | 2800 | 2800
6 | 耳鼻喉门诊 | 半导体激光治疗仪激光头更换 | HH100A | 6 | 800 | 4800
7 | 消毒供应中心 | 干燥柜风机控制板 | LWYL-400B | 2 | 1800 | 3600
8 | 神经内科一病区 | 遥测发射盒 | TEL-100 | 1 | 2960 | 2960
9 | 小儿外科 | 生物刺激反馈仪维修 | SAP803 | 1 | 7000 | 7000
10 | 心内CCU | 除颤仪电极板 | D2 | 2 | 900 | 1800
11 | 高压氧科 | 高压氧舱用精密压力表 | GY-3400 | 2 | 1280 | 2560
12 | 中医科 | 空气压力波治疗仪专用腿套及连接气管 | LGT-2200W | 1 | 5500 | 5500
13 | 中心手术室 | 史赛克胸腔镜冷光源氙灯 | X8000 | 1 | 9900元 | 9900
[5 empty] | 合计： | 59820元
科室负责人签字：
医疗器械中心领导签字：